|  |
| --- |
| **放射设备台账** |
| **序号** | **装置名称** | **设备型号** | **生产厂家** | **出厂编号** | **管电压** | **管电流** | **类别** | **工作场所** |
| 1 | DR（数字化X线摄像系统） | EX5000SC-DDR | 伊士通（上海）医疗器械有限公司 | 2018787 | 150kV | 800mA | III | 西昌市人民医院健康管理中心3楼DR室 |
| 2 | 数字化诊断X线成像系统 | EX5000 S-DDR | 伊士通（上海）医疗器械有限公司 | 2016075 | 150kV | 800mA | III | 西昌市人民医院宁远分院1楼DR室 |
| 3 | 多层螺旋CT（X摄像计算机体层摄影设备） | Optima CT520 | 航卫通用电气医疗系统有限公司 | CBARG1800117HM | 140kV | 300 mA | III | 西昌市人民医院健康管理中心3楼CT室 |
| 4 | X射线计算机体层摄影设备 | uCT530 | 上海联影医疗科技股份有限公司 | 306255 | 140kV | 420mA | III | 西昌市人民医院医养中心A栋1楼CT室 |
| 5 | PET/CT | uMI550 | 上海联影医疗科技股份有限公司 | 200011 | 140kV | 420mA | III | 西昌市人民医院宁远分院3号楼核医学科大楼负1楼 |
| 6 | 数字乳腺摄影系统 | 8100B | 深圳蓝韵医学影像有限公司 | DL0121200042 | 49kV | 100mA | III | 西昌市人民医院健康管理中心3楼乳腺钼靶室 |
| 7 | X射线骨密度测量仪 | DEXXUM T | 澳思托公司（韩国） | AHIFE 1501026 | 99kV | 1.5mA | III | 西昌市人民医院健康管理中心2楼骨密度室 |
| 8 | 多排螺旋CT（16排螺旋CT） | Brilliance16CT Slice | 飞利浦 | SFDA(1)20093300931 | 150 kV | 150 mA | III | 西昌市人民医院老门诊楼CT室 |
| 9 | 数字化医用X射线摄影系统 | DIGITTALDI GNOST | 飞利浦医疗（苏州）有限公司 | SN16860038 | 150kV | 800 mA | III | 西昌市人民医院老门诊楼DR1室 |
| 10 | 数字化医用X射线摄影系统 | DRX-Ascend新尚 | 锐珂（上海）医疗器材有限公司 | 65071 | 150kV | 800mA | III | 西昌市人民医院妇儿大楼1楼DR室 |
| 11 | 直线X线数字成像系统 | EVOLUTIDN | Carestream Henlth.Ine | P/NSH4078 | 125kV | 500mA | III | 西昌市人民医院老门诊楼DR2室 |
| 12 | 床旁数字化X线成像系统 | PLX5200 | 南京普爱射线影像设备有限公司 | 12B09227 | 125kV | 500 mA | III | 西昌市人民医院东区门急诊医技综合楼负1楼DR2室 |
| 13 | 数字高频移动式X射线摄影机 | PLX5300A | 南京普爱医疗设备股份有限公司 | 5300A21106 | 125kV | 500 mA | III | 西昌市人民医院妇儿大楼6楼 |
| 14 | 移动式数字化医用X射线摄像系统 | uDR370i | 上海联影医疗科技股份有限公司 | 402458 | 150kV | 400mA | III | 西昌市人民医院东区门急诊医技综合楼负1楼DR2室 |
| 15 | 双源CT | SOMATOM Force  | 西门子 | 76412 |  150kV | 1300mA | III | 西昌市人民医院东区门急诊医技综合楼负1楼CT1室 |
| 16 | 移动式C臂X光机 | Ziehm Solo  | 奇目医疗器械贸易（上海）有限公司 | 52216 | 110kV | 10ma | III | 西昌市人民医院东区门急诊医技综合楼5楼手术室 |
| 17 | 移动式平板C形臂X射线机 | PLX119C-A | 南京普爱  | 19C-A24102 | 120kV | 20mA | III | 西昌市人民医院宁远分院门诊楼4楼手术室 |
| 18 | X射线计算机体层摄影设备 | Uct528 | 上海联影医疗科技股份有限公司 | 236264 | 140kV | 350 mA | III | 西昌市人民医院东区门急诊医技综合楼负1楼CT2室 |
| 19 | DR数字化医用X射线摄影系统 | Digital Diagnost C90 | 飞利浦 | SN10001146 | 150kV | 1000mA | III | 西昌市人民医院东区门急诊医技综合楼负一楼DR1室 |
| 20 | 多功能动态平板DRF | PLD8100C | 珠海普利德医疗设备有限公司 | 81C21017 | 150kV | 800mA | III | 西昌市人民医院东区门急诊医技综合楼负1楼DR3室 |
| 21 | 数字化乳腺X射线机 | Senographe Crystal | GE Ultrasound KoreaLtd | 13L000046 | 30 kV | 100 mA | III | 西昌市人民医院东区门急诊医技综合楼负一楼乳腺室 |
| 22 | 医用血管造影X射线系统 | GEInnova IGS530 | 法国 GE MEDICAL STSTEMS SCS | 679351BU7 | 150kV | 1250mA | Ⅱ | 西昌市人民医院东区门急诊医技综合楼5楼介入手术间1 |
| 23 | 医用血管造影X射线系统 | Azurion 3M12 | 飞利浦 | 0722243001 | 125kV | 1000mA | Ⅱ | 西昌市人民医院东区门急诊医技综合楼5楼介入手术间2 |
| 24 | 医用血管造影X射线系统 | AZurion 7M20 | 飞利浦 | 790 | 125kV | 1000mA | Ⅱ | 西昌市人民医院东区门急诊医技综合楼5楼介入手术间3 |
| 25 | 移动式C形臂X射线机 | Zenition 70 | 飞利浦 | 459801737661 | 120kV | 125 mA | III | 西昌市人民医院东区门急诊医技综合楼3楼内镜中心ERCP室 |
| 26 | 口腔数字化X射线机 | Point 800S HD 3D Plus | 韩国盘泰 | 1411089 | 90kV | 15mA | III | 西昌市人民医院东区门急诊医技综合楼4楼口腔科全景片室 |
| 27 | 单颗牙片机 | CS2100 | 锐珂牙科 | DGYS004 | 60 kV | 7mA | III | 西昌市人民医院东区门急诊医技综合楼4楼口腔科牙片室 |
| 28 | 口腔颌面锥形锥形束计算机体层摄影设备 | PP3-1 | 思瑞德斯有限责任公司 | 220695r3 | 90 kV | 16mA | III | 西昌市人民医院东区门急诊医技综合楼4楼口腔科口腔CT室 |
| 29 | 双能X射线骨密度仪 | KD-GRAND | 康达洲际医疗器械有限公司 | KG402327157 | 76 kV | 1 mA | III | 西昌市人民医院老门诊楼1楼骨密度室 |
| 30 | X射线计算机体层摄影设备 | SOMATOM go.Now | 上海西门子医疗器械有限公司 | 11061618 | 130kV | 400 mA | III | 西昌市人民医院海河分院门诊楼1楼CT室 |
| 31 | 数字化医用X线摄像系统（DR） | WZSE-DR6000B | 浙江康源 | DR6000B-1611001 | 150kV | 800mA | III | 西昌市人民医院海河分院门诊楼1楼DR室 |
| 32 | X射线计算机体层摄影设备 | uCT528 | 上海联影 | 23624 | 140kV | 420mA | III | 西昌市人民医院宁远分院住院楼2号楼1楼 |
| 33 | 回旋加速器 | 久源-12MTS | 四川玖谊源粒子科技有限公司 | JYY12001 |  |  | Ⅱ | 西昌市人民医院宁远分院3号楼负2楼 |
| 34 | 医用直线加速器系统 | uRT-linac506c | 上海联影 | 111028 | CT部分140kV | CT部分420mA | Ⅱ | 西昌市人民医院宁远分院2号楼负2楼 |