西昌市人民医院背囊化医疗应急快速反应小队装备采购项目市场调研

调研邀请书

项目名称：西昌市人民医院背囊化医疗应急快速反应小队装备采购项目

采购单位：西昌市人民医院

调研反馈单位：

反馈时间：      年     月     日

- 一、须知表

| 序号 | 条款名称 | 说明和要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 调研人及咨询机构 | 调研人名称：西昌市人民医院 联系地址：凉山彝族自治州西昌市顺河路169号 咨询机构名称：四川迅弛招标代理有限公司 联系人 ：李先生 联系地址：西昌市正义南路18号3楼 联系电话 ：0834-3621234 |
| 2 | - 调研渠道 | - 在西昌市人民医院官网上向社会各方（愿意参加本项目市场调研的潜在供应商）发出邀请。 |
| 3 | 反馈要求及递交方式 | - 1、电子邮件递交：3624157047@qq.com。请将采购需求调研问卷按要求填写好并逐页加盖供应商公章后扫描发送至电子邮箱：3624157047@qq.com。（注：①提供逐页盖章扫描件一份、可编辑word文档一份，扫描件与word文档须一致。②邮件标题须注明项目名称） - 2、现场递交：四川迅弛招标代理有限公司（西昌市正义南路18号3楼）；提供逐页盖章扫描件一份、可编辑word文档一份，扫描件与word文档须一致。 |
| 4 | 填写须知 | - 1、需严格按照“调研问卷反馈格式”据实填写 |
| 5 | 项目概况 | 本次调研针对西昌市人民医院医疗背囊采购项目进行市场调研，主要包括征集技术（功能）参数、报价、商务要求、资格要求、供应商资质等内容。 |
| 6 | 征集时间 | 2025年08月19日至2025年08月21日上午09:00至下午16：30（工作日），按上述要求发送至上述电子邮箱或现场递交。 |
| 7 | 备注 | 本次市场调研活动仅作为采购人了解技术（功能）参数、报价、商务要求、资格要求、供应商资质等的采购活动，不涉及开标、投标以及中标，各参加市场调研潜在供应商请知悉。本次调研不代表最终采购结果 |

- 二、需调研的装备清单

| 序号 | 拟采购装备名称 | 配置产品名称 | 基本技术（功能）参数 | 数量/单位 | 是否采购进口产品 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 单兵处置包 | 携挎包/腰包 | 分隔系统,色标；物品卡、收纳袋（具备背负带、承重 4kg） | 20个 | 否 |  |
|  |  | 医用外科口罩 |  | 60副 |  |  |
|  |  | 医用乳胶手套 | 规格：6.5-7.5 号 | 68副 |  |  |
|  |  | 听诊器/电子听诊器 |  | 20个 |  |  |
|  |  | 笔形电筒 |  | 20个 |  |  |
|  |  | 笔/记录本 | 带卡板 | 20套 |  |  |
|  |  | 安全剪刀 | 金属手柄 | 28把 |  |  |
|  |  | 碘伏消毒液 | 喷雾型，规格：50-100ml | 20瓶 |  |  |
|  |  | 医用胶带 | 规格：宽1.25cm | 55卷 |  |  |
|  |  | 医用无菌敷贴 | 规格：5*5cm/8p、10*10cm/8p、15*15cm/8p 各2张 | 120张 |  |  |
|  |  | CAT 旋压式止血带 | 铝质旋转杆 | 38个 |  |  |
|  |  | 胸腔密封贴 | 规格≥15*15cm | 40张 |  |  |
|  |  | 胸腔减压针 | 含胸壁固定器 | 28根 |  |  |
|  |  | 环甲膜穿刺针 | 含固定器 | 20根 |  |  |
|  |  | 三角巾 | 压缩式包装 | 40个 |  |  |
|  |  | 保温毯 | 一次性 | 90张 |  |  |
| 2 | 检伤分类包 | 分类背囊 | 背负系统，分隔系统，载具系统，色标，物品卡 | 2个 | 否 |  |
|  |  | 报警口哨 |  | 4个 |  |  |
|  |  | 手持扩音喇叭 | 手柄可折叠 | 1个 |  |  |
|  |  | 警戒带 | 50 米 | 2卷 |  |  |
|  |  | 标识旗（垫）和荧光棒 | 分区标识旗（垫）为红黄绿黑四色，荧光棒为红黄绿白四色 | 2套 |  |  |
|  |  | 电子（RFID）检伤腕带 | 100 张 | 200套 |  |  |
|  |  | 纸质检伤伤情卡 | 100 张 | 200套 |  |  |
|  |  | 棉垫 | 规格 20*30cm | 40张 |  |  |
|  |  | 医用无菌纱布 | 规格 10*10cm/8p | 90张 |  |  |
|  |  | 四合一颈托 |  | 16副 |  |  |
| 3 | 救援器材背囊（生命监护包） | 斜挎背囊 | 分隔系统，色标，物品卡 | 1个 | 否 |  |
|  |  | 便携多参数监护仪 | 具备 TPRBP、血氧、心电（1/7 导）6 项参数采集，心电危机值报警，伤情 PHI/MEWS 自动评分显示和外传，远程会诊； 手持式，具有三防功能设计 | 1台 |  |  |
|  |  | 炭纤维氧气瓶 | 炭纤维氧气瓶≥1.6L，含压力表1 副，救护车氧气瓶对接氧桥1 副 | 2套 |  |  |
|  |  | 呼吸末二氧化碳检测仪 | 主机小巧便携；重量：≤80g；CO2 波形显示：扫描速度 2.25mm/s、6.3mm/s、12mm/s 或 25mm/s 四种 | 1套 |  |  |
|  |  | 鼻吸氧导管 |  | 4副 |  |  |
|  |  | 吸氧面罩 | 带导管 | 3个 |  |  |
|  |  | 球囊面罩（简易呼吸器） | 带导管 | 2个 |  |  |
|  |  | 手动吸痰器 |  | 1台 |  |  |
|  |  | 吸痰管 |  | 6根 |  |  |
|  |  | 开口器 | 成人、儿童各 1 个 | 2个（现无儿童） |  |  |
|  |  | 液体石蜡 |  | 1瓶 |  |  |
|  |  | 注射器 | 规格 5ml | 4付 |  |  |
|  |  | 医用牙垫 |  | 2个 |  |  |
|  |  | 插管固定器 |  | 2个 |  |  |
|  |  | 插管固定带 |  | 1卷 |  |  |
|  |  | 喉罩 | 儿童插管，规格：1.0、 1.5、 2.0、 2.5 、3.0、 4.0 、5.0，各1个 | 7个 |  |  |
|  |  | 口咽通气管 | 紧急插管，规格:大、中、小，各 1 支 | 3支 |  |  |
|  |  | 气管插管 | 成人插管，规格：6.0、 7.0、 7.5 、各 3 支 | 9支 |  |  |
|  |  | 气管插管导丝 | 荧光 | 3根 |  |  |
|  |  | 医用石蜡油 | 30ml | 1瓶 |  |  |
|  |  | 医用锐器盒 | 折叠式 | 6个 |  |  |
|  |  | 医用无菌敷贴或纱布 | 规格：4*5cm/8p 20 张、10*10cm/8p 10张 | 30张 |  |  |
|  |  | 碘伏消毒液 | 喷雾型 | 2瓶 |  |  |
|  |  | 医用棉签 | 每包 5 根 | 50包 |  |  |
|  |  | 乳胶止血带 |  | 4根 |  |  |
|  |  | 留置针 | 型号 24G×0.75IN 19ml/min | 20支 |  |  |
|  |  | 注射器 | 规格：5ml 20支、10ml10支、20ml5支； | 25套 |  |  |
|  |  | 一次性袋式输液器 |  | 20个 |  |  |
|  |  | PICC 穿刺套装 | 经外周静脉置入中心静脉导管 | 4个 |  |  |
|  |  | 骨髓腔穿刺套装 | 体积：106mm*148mm*37mm，允差不大于±10%；额定转速，电池满电，1150r/min；充电时不运行；夹持力应≥1N | 1套 |  |  |
|  |  | 加压输液袋/ 加温加压输液仪 | 便携床旁设计，体积小；具备加温加压功能；自带电池，工作时间不小于 4 小时；防摔防尘防水功能 | 1台 |  |  |
| 4 | 救援器材背囊（搬运器材包） | 分格背架 | 背负系统、载具系统，色标，物品卡，分类分色软包 | 1组 | 否 |  |
|  |  | 折叠铲式担架 | 双折，可拆组合；承重≥159kg | 2个 |  |  |
|  |  | 折叠式脊柱固定板 | 含颈托、头部固定器和脊椎固定板、约束带三根；X 光、MRI、 CT 可穿透 | 2个 |  |  |
|  |  | 背包式拖拽担架 | 单人背负拖拽系统；材料含 TPU、粗苯耐磨防撕裂防水面料； 承重≥159kg；展开尺寸≥215cm x 61cm | 4个 |  |  |
|  |  | 折叠式软担架 | 材料含 TPU、粗苯的防火耐磨防撕裂防水面料；展开尺寸 ≥215cm x 61cm；承重≥159kg | 6个 |  |  |
|  |  | 医用无菌敷贴/纱布 | 规格 6*7cm/8p 、10*10cm/8p 、10*25cm/8p 各 50 张 | 300张 |  |  |
|  |  | 压缩曲线纱布 | 规格 11cmx35cm | 20张 |  |  |
|  |  | 凡士林纱布敷料 | 规格 15×20cm | 20张 |  |  |
|  |  | 纱布绷带 |  | 20卷 |  |  |
|  |  | 弹性绷带 |  | 10卷 |  |  |
|  |  | 网状弹力带 |  | 20个 |  |  |
|  |  | 卡扣式止血带 |  | 4个 |  |  |
|  |  | 以色列绷带 |  | 8根 |  |  |
|  |  | 交界处止血带 |  | 4个 |  |  |
|  |  | 可塑卷式夹板 | 规格 11*46cm ，11*92cm ，15*92cm 各 1 个 | 6个 |  |  |
|  |  | 胸腹固定带 |  | 4个 |  |  |
|  |  | 骨盆固定器（带） | 规格：大中小 | 4个 |  |  |
|  |  | 碘伏 | 250ml | 10瓶 |  |  |
|  |  | 环甲膜穿刺套件包 |  | 2副 |  |  |
|  |  | 气管切开插管套件包 |  | 1个 |  |  |
|  |  | 清创缝合包 |  | 6个 |  |  |
|  |  | 止血钳（夹） |  | 6个 |  |  |
|  |  | 胸腔引流袋 |  | 4套 |  |  |
|  |  | 截肢包 |  | 1套 |  |  |
|  |  | 医用外科口罩/N95 口罩 |  | 50个 |  |  |
| 5 | 中毒处置背囊（洗消用品包） | 分类分隔包 | 背负系统，分隔系统，载具系统，色标，物品卡 | 1个 | 否 |  |
|  |  | 无菌纱布 | 清除集中的污染物 | 5袋 |  |  |
|  |  | 棉签 | 规格 100 支；清洗鼻腔、外耳道及伤口 | 2袋 |  |  |
|  |  | 注射器 | 规格 5ml；清洗鼻腔、外耳道及伤口 | 10支 |  |  |
|  |  | 便携式洗眼器 | 眼睛洗消 | 1个 |  |  |
|  |  | 凡士林纱布敷料 | 保护受损皮肤、特殊毒物洗消 | 5袋 |  |  |
|  |  | 物品收纳袋 | 塑料，伤员贵重物 | 10个 |  |  |
|  |  | 一次性床单和保温毯 | 重伤员担架使用 | 5张 |  |  |
|  |  | 水桶 | 折叠式硅胶；皮肤、伤口洗消；器具和防具消毒 | 2个 |  |  |
|  |  | 毛巾 | 洗消 | 5张 |  |  |
|  |  | 清洁病员服 | 保护清洁皮肤 |  |  |  |
| 6 | 循环支持包 | 分类背囊 | 背负系统，分隔系统，载具系统，色标，物品卡 | 1个 | 否 |  |
| 7 | 呼吸支持包 | 分类背囊/背架 | 背负系统，分隔系统，载具系统，色标，物品卡 | 1个 | 否 |  |
| 8 | 医技检查包 | 分类背囊 | 背负系统，载具系统，色标，物品卡 | 1个 | 否 |  |
| 9 | 创伤急救包 | 分类背囊 | 背负系统，分隔系统，载具系统，色标，物品卡 | 1个 | 否 |  |
| 10 | 手术器材包 | 模块分格背囊 | 背负系统，分隔系统，载具系统，色标，物品卡 | 1个 | 否 |  |
| 11 | 药品药剂包 | 分类分隔包 | 背负系统，分隔系统，药品药剂载具系统，色标，物品卡 | 1个 | 否 |  |
| 12 | 生物样品采样包 | 分隔分储包 | 分隔系统，载具系统，色标，物品卡 | 1个 | 否 |  |
| 13 | 环境样品采样包 | 分类分隔背囊 | 背负系统，分隔系统，载具系统，色标，物品卡 | 1个 | 否 |  |
| 14 | 标识器材包 | 分类包分 | 软包囊，载具系统，色标，物品卡 | 1个 | 否 |  |
|  |  | 警示标贴 | 人员车辆路径、场所标识 | 1套 |  |  |
| 15 | 心理救援背包 | 分类分隔包 | 分隔系统，载具系统，色标，物品卡 | 1个 | 否 |  |

- 注：各潜在供应商须根据自身供货能力，选择自身可供应装备并填写调研问卷。

- 三、调研问卷反馈格式

1、反馈人基本情况

反馈人名称：（参与调研供应商单位名称）

联系人：（参与调研供应商姓名）

联系电话：（参与调研供应商电话号码）

联系地址：（参与调研供应商地址）

反馈时间：      年     月     日

2、问卷调研承诺函

致西昌市人民医院：

我公司已认真阅读了贵单位针对采购项目需求调研的须知表，并了解了贵单位针对本次项目的基本采购意向。我公司本着诚实信用的原则，针对贵单位的基本采购意向，对本项目的相关技术（功能）参数、报价、商务要求、资格要求、供应商资质等内容进行补充、完善，结合本行业的实际行情以及对本项目基本采购意向要求进行分析后，针对本项目进行采购需求编制反馈建议附后。

本公司将严格遵守上述事项，并对其真实性负责。

反馈人单位名称：XXXX（单位盖章）

日    期：

- 3、医疗背囊装备技术（功能）参数建议反馈表

3.1拟反馈装备清单（各潜在供应商须根据自身供货能力，选择自身可供应装备并填写调研问卷，可选择一个或多个装备填报）

| 序号 | “需调研装备清单”序号 | 装备名称 | 配置产品名称 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - ... |  |  |  |
| - 2 |  |  |  |  |

- 注：1、供应商可根据自身供应能力增减表格。

- 3.2反馈装备报价

| 序号 | 装备名称 | 配置产品名称 | 技术（功能）参数 | 规格型号及制造商 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - ... | - ... | - ... | - ... | - ...元/台/套 | - .....元/套 |  |
| - 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 总报价： |  |  | - （大写： ） |  |  |  |  |
| - 供应商名称 |  |  | - （盖章） |  |  |  |  |

- 注：1、供应商报价应是全部工作内容的价格体现，应包括全部工作内容的价格体现，该报价包含了货款、包装、运输配送、安装调试、货到就位以及培训等完成本项目所需的一切费用，采购人不再支付任何费用。

- 2、所需医用耗材按照挂网价进行报价。

- 2、供应商可根据自身供应能力增减表格。

4、调研资格要求

符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件；

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

4.具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

- 6.符合法律、行政法规规定的其他条件。

- 7、根据本项目提出的特殊条件:*********。

- 注：以上“******”部分各潜在供应商根据自身公司运营情况填写。

5、拟采购设备商务要求反馈表

| 商务要求 | 1、交货时间：******。 2、交货地点：******。 3、履约验收：******。 4、资金结算：******。 5、违约责任与解决争议的方法：******。 6、质量要求：******。 7、售后服务要求：******。 8、报价要求：******。 9、其它：潜在供应商认为需要补充的其它商务要求******。 注：以上“******”部分各潜在供应商根据自身公司运营情况填写。 |
| --- | --- |

- 6、供应商资质

- 格式自拟

# 7、供应商认为与本次调研项目有关的资料

格式自拟