需求调查（调研）邀请
西昌市人民医院拟对甲状腺吸碘功能测定仪、麻醉深度监测仪及体动仪等一批医疗设备采购项目开展需求调查，诚邀符合条件的供应商报名参加，具体情况如下：

（一）项目概况:

为科学、合理地规划后续采购工作，确保采购项目符合临床需求、技术先进、运行稳定且成本可控，现针对甲状腺吸碘功能测定仪、麻醉深度监测仪及体动仪等一批医疗设备采购项目开展采购前需求调查。本次调查旨在全面了解市场供应情况、产品技术标准、售后服务能力、价格水平及相关资质等信息，为后续采购方案的制定提供依据。

（二）调查范围与内容
1. 项目概况：西昌市人民医院拟对甲状腺吸碘功能测定仪、麻醉深度监测仪及体动仪等一批医疗设备采购项目需求调查。

2. 调查内容：

（1）医疗设备技术参数与性能说明；

    （2）医疗设备符合的国家及行业标准；

    （3）售后服务方案及承诺；

    （4）医疗设备价格（包括运输、吊装、安装、调试、软件升级等全部费用）；

    （5）市场占有率及供应商情况；

    （6）医疗设备兼容性、后续运维、备品备件及耗材供应情况；

    （7）近期市场价格及历史成交信息。

3.医疗设备清单：

	序号
	采购货物名称
	数量/单位
	功能需求
	类型
	备注

	1
	甲状腺吸碘功能测定仪
	1台
	利用甲状腺摄碘功能，在体外测量出放射性碘在甲状腺内不同时段的含量，其测定结果可以反应甲状腺功能状况。
	国产
	

	2
	麻醉深度监测仪
	1台
	实现精准滴定：不同睡眠分期对应不同药物浓度，监护仪结合PSG能准确判读进入各期的用量，实现阶梯式个性化给药，帮助患者获得充足深睡眠，重塑脑睡眠调节网络，提高疗效并降低依赖风险。
	国产
	

	3
	体动仪
	1台
	1.可监测信号：ACC、腕温、光照度、环境温度、环境湿度、环境气压等
2.可输出指标：TIB、TST、SE、SOL、WASO、SRI、SFI、NWAK、IS、IV、RA、M10、L5等各种睡眠、昼夜节律、光节律等指标
3.整机便携式设计，主机可佩戴于患者手腕上使用；主机≤20克，内置各种微型MEMS传感器；自带存储容量，实时采集数据可存储于主机内，患者可自由移动；
4.既可用于传统的住院患者进行床旁监测，也可用于门诊患者院外移动式监测，两种方式下采集数据相同，可满足不同的临床需求；
	国产
	

	4
	经颅电刺激仪（一拖6）
	1台
	该项技术可以依据“中枢-外周-中枢”的闭环康复治疗理念，在调节受损中枢神经的同时进行外周训练，比如经颅电刺激结合计算机认知矫正治疗系统对认知障碍的治疗，可以提高治疗效果，加速康复效率，
	国产
	

	5
	经颅磁刺激系统（斯坦福模式丶mini磁床旁（一拖二））
	1台
	经颅磁刺激技术（TMS）作为非侵入性神经调控技术的代表，是目前神经、精神心理、康复领域较为先进的一项新兴神经调控技术，该技术可用于神经系统疾病，如中风、老年痴呆、帕金森氏病、运动障碍、脊髓损伤等的疾病康复治疗，也可用于精神心理类疾病，如抑郁症、焦虑症、失眠、成瘾等疾病的康复治疗。同时可结合自带的肌电记录仪或其他神经电生理手段，完成皮质-脊髓传导通路或其他中枢神经系统功能的评定、跟踪和预后判断。
	国产
	

	6
	磁休克及管理系统
	1台
	磁休克通过“磁场诱导局部脑电抽搐”实现快速、强效的脑功能激活，同时通过“促进脑代谢、修复神经环路、调节神经递质”实现脑功能的重塑，从而达到快速、安全、有效改善重症精神障碍（如重度抑郁症、精神分裂症等）症状的目的。
	国产
	

	7
	脑电生物反馈仪
	1台
	生物反馈仪通过精准监测和分析用户的心理生理数据，如脑电、皮电、皮温等，该设备能够实时反馈用户的身心状态，帮助用户识别并调整压力源，提升自我调节能力。还提供了多种训练模块，从而有效缓解焦虑等负面情绪，改善睡眠质量，提升整体身心健康水平。适用于焦虑、物质依赖、注意力训练、多动症、抽动症的监测、情绪障碍等疾病的心理治疗。
	国产
	

	8
	光疗系统
	1台
	通过控制智能光照顶灯模拟日出日落的情景还原，营造真 实的自然光照环境。针对不同症状，系统控制模拟不同光照剂量，将模拟真实太 阳光谱的光线送入眼睛，从而刺激视网膜上的感光细胞释放神经递质，控制人体分泌激素调节机体活动，改善情绪、睡眠、认知和躯体症状等。
	国产
	

	9
	磁刺激睡眠治疗系统（包含磁刺激睡眠治疗仪丶睡眠认知行为矫正及睡眠管理）一拖二
	1台
	结合了磁刺激和CBT-I。
磁刺激：通过传送特定频率的磁场脉冲序列到脑部，在脑内形成感应电流，触发主动睡眠中枢，使其与脉冲磁场谐振，清醒松驰时α波 逐步向慢波睡眠θ波过渡，低于1Hz频率的脉冲序列持续刺激皮质的兴奋程度逐渐降低，抑制占据主导地位，缩短入睡时间，降低β波 占比，加深睡眠波幅，提高睡眠质量。
CBT-I：同时糅合行为认知疗法里的音乐、催眠暗示与松弛的多模式综合疗法，通过不同节奏的功能性音乐，改善心率、皮电、皮温、呼吸速率等生理信号，缓解或改善心理因素导致的情绪状态。
	国产
	

	10
	集成式心率变异性管理系统
	1台
	精神压力管理系统，通过精神心脏学与心理心脏学，研究心脏疾病与精神疾病患相关性，在强调治疗患者躯体上存在疾病的同时，关注患者的心理精神问题。遵循社会-心理-生物医学模式，强调综合治疗，对患者进行多层次多角度治疗和干预
	国产
	


（三）调查方式

本次需求调查采用以下方式进行：

1、问卷调查；

2、市场咨询；

3、专家论证。

（四）供应商响应要求

参与调查的供应商需提供以下材料（包括但不限于）：

1、公司简介及相关资质证明；

2、产品技术参数、执行标准及认证检测报告；

3、预计供货周期、安装调试安排及售后服务方案；

4、研发创新情况、市场占有率及是否唯一供应商说明；

5、设备兼容性、后期运维、备品备件与耗材供应说明；

6、最新市场价格及近年类似项目成交价格信息；

7、完整填写的《需求调查供应商填报表》。

（五）响应时间与提交方式

请有意参与调查的供应商按“需求调查供应商填报表”要求递交响应材料。注：邮件主题注明：“甲状腺吸碘功能测定仪、麻醉深度监测仪及体动仪等一批医疗设备采购项目+公司名称+联系方式”。

（六）其他说明

1、本次调查仅为采购前期需求调查，不构成任何采购承诺；

2、供应商所提供的资料仅用于本项目采购需求分析，我们将予以保密；

3、如有疑问，请联系调查代理机构。

（七）供应商资格要求
符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件；

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

4、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、符合法律、行政法规规定的其他条件。

（八）需求调查文件送达要求：

调研活动的供应商于2026年8月4日至2026年8月12日（上午9:00-12:00下午14:00-16:30）内按照我方要求将调查申请文件递交相关文件，本次调查申请文件递交方式为两种，邮箱递交的，请邮箱发送至572297758@qq.com。注：使用邮箱发送的调研申请文件需为盖章版扫描件及word版本，扫描件与word文档须一致。）；现场递交的，请将纸质原件（加盖供应商鲜章）及U盘（word版本）（注：纸质原件及U盘（word版本）内容须一致）递交至四川五洲招标代理有限公司（西昌市海河东路漫缇咖啡斜对面二楼）。

联 系 人：马先生

联系电话：17608028404

注：以上两种参与方式均需要提供供应商营业执照复印件、供应商单位介绍信原件（介绍信附注联系人电话及邮箱）及联系人身份证正反面复印件[加盖供应商单位公章（鲜章）]。

（九）需求调查申请文件要求：

需求调查申请文件需包含：1、营业执照；2法定代表人委托书；3、技术参数；4、报价；5、商务条款；6、履约验收方案、7、参加调研供应商是否为中小企业（提供中小企业声明函详见需求调查表）等，供应商认为与本次调查项目有关的履约验收方案资料由供应商自行提供。
2026年8月


